## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Prezzo Totale
BR-KIT-2xRJ45 C6U | 16 | 86.24
C6U-HF1-Rlx-305GY | 1525 | 533.75
BUND PAN-24P C6 UTP | 4 | 296.96
C6CPCU010-444BB | 14 | 48.02
C6CPCU020-444BB | 16 | 60.48
DRCRAKI12U0606A2 | 2 | 382.8
MMCACCCM001 | 6 | 33.18
DRCSHFI1U04FV2 | 1 | 15.61
S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 4 | 1234.8
AP5130DN | 16 | 2389.92
AC 6005 | 2 | 1029.8
DEIMATERIALI | 1 | 1930.24
DEISERVIZI | 1 | 2018.53

## Allegato 4 new
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale
BR-KIT-2xRJ45 C6U | 16 |  | 86.24
Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | 16 |  | 308.16
C6U-HF1-Rlx-305GY | 1525 |  | 533.75
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | 1525 |  | 686.25
BUND PAN-24P C6 UTP | 4 |  | 296.96
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | 4 |  | 55.04
C6CPCU010-444BB | 14 |  | 48.02
C6CPCU020-444BB | 16 |  | 60.48
DRCRAKI12U0606A2 | 2 |  | 382.8
MMCACCCM001 | 6 |  | 33.18
DRCSHFI1U04FV2 | 1 |  | 15.61
S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 4 |  | 1234.8
Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 4 |  | 37.04
AP5130DN | 16 |  | 2389.92
Configurazione AP5130DN | 16 |  | 263.04
AC 6005 | 2 |  | 1029.8
Configurazione AC 6005 | 2 |  | 113.28
DEIMATERIALI | 1 |  | 1930.24
DEISERVIZI | 1 |  | 2018.53
Totale |  |  | 11523.14
|  | IVA 22% | 2535.0908
totale con IVA |  |  | 14058.2308

## Dettaglio Allegato 4 NEW
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Acquisto | Descrizione Articolo Acquisto
Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | BRAND-REX | 16 |  | Pezzo | 5.39 | 86.24 |  |  |  |  | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura BR-KIT-2xRJ45 C6U = n. 1 MMCUSSIJ2002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMCIBB47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole | TELECOM ITALIA | 16 |  | Pezzo | 19.26 | 308.16 |  |  |  |  | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole
Cablaggio passivo | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | BRAND-REX | 1525 |  | Metro | 0.35 | 533.75 |  |  |  |  | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005
Cablaggio passivo | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | TELECOM ITALIA | 1525 |  | Metro | 0.45 | 686.25 |  |  |  |  | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | BRAND-REX | 4 |  | Pezzo | 74.24 | 296.96 |  |  |  |  | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura BUND PAN-24P C6 UTP = n. 1 MMCPNLX24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | TELECOM ITALIA | 4 |  | Pezzo | 13.76 | 55.04 |  |  |  |  | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Cablaggio passivo | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m | BRAND-REX | 14 |  | Pezzo | 3.43 | 48.02 |  |  |  |  | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione C6CPCU010-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
Cablaggio passivo | C6CPCU020-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m | BRAND-REX | 16 |  | Pezzo | 3.78 | 60.48 |  |  |  |  | C6CPCU020-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione C6CPCU020-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m
Armadi rack | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | BRAND-REX | 2 |  | Pezzo | 191.4 | 382.8 |  |  |  |  | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm x 1
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione DRCRAKI12U0606A2 | Installazione n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm
Armadi rack | MMCACCCM001 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TELECOM ITALIA | 6 |  | Pezzo | 5.53 | 33.18 |  |  |  |  | Installazione MMCACCCM001 | Installazione Guida patch orizzontale altezza 1U
|  |  | BRAND-REX | [9 empty] | MMCACCCM001 | Fornitura Guida patch orizzontale altezza 1U
Armadi rack | DRCSHFI1U04FV2 | Fornitura in opera Ripiano fisso | BRAND-REX | 1 |  | Pezzo | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  | DRCSHFI1U04FV2 | Fornitura Ripiano fisso
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione DRCSHFI1U04FV2 | Installazione Ripiano fisso
Switch - Huawei | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura in opera Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 4 |  | Pezzo | 308.7 | 1234.8 |  |  |  |  | Installazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Installazione switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
|  |  | HUAWEI | [9 empty] | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
Switch - Huawei | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 4 |  | Pezzo | 9.26 | 37.04 |  |  |  |  | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2
Apparati Wireless | AP5130DN | Fornitura in opera Access Point per ambienti interni | HUAWEI | 16 |  | Pezzo | 149.37 | 2389.92 |  |  |  |  | AP5130DN | Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione AP5130DN | Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni
Apparati Wireless | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni | TELECOM ITALIA | 16 |  | Pezzo | 16.44 | 263.04 |  |  |  |  | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Apparati Wireless | AC 6005 | Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point | HUAWEI | 2 |  | Pezzo | 514.9 | 1029.8 |  |  |  |  | AC 6005 | Fornitura Appliance e le seguenti licenze per la gestione fino a 20 AP:1 x AC6005-8-8AP;4 x L-AC6005-1AP;1 x L-AC6005-8AP
|  |  | TELECOM ITALIA | [9 empty] | Installazione AC 6005 | Installazione Appliance e le seguenti licenze per la gestione fino a 20 AP:1 x AC6005-8-8AP;4 x L-AC6005-1AP;1 x L-AC6005-8AP
Apparati Wireless | Configurazione AC 6005 | Configurazione sistema di gestione degli access point | TELECOM ITALIA | 2 |  | Pezzo | 56.64 | 113.28 |  |  |  |  | Configurazione AC 6005 | Configurazione sistema di gestione degli access point
Listino DEI | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | LISTINO DEI | 1 |  | Ordinativo | 1930.24 | 1930.24 |  |  |  |  | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Listino DEI | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | TELECOM ITALIA | 1 |  | Ordinativo | 2018.53 | 2018.53 |  |  |  |  | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
[7 empty] | TOTALE | 11523.14 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dettaglio DEI
ID Voce | Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | Prezzo MdO | % MAT | Prezzo Mat | UdM | Q.tà | Subtotale Manonopera | Subtotale Materiali | Subtotale Manodopera e Materiali
6 | 025109c | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422 installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti , accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25mm | 15.08 | 47% | 7.0876 | 53% | 7.9924 | mt | 190 | 1346.644 | 1518.556 | 2865.2
7 | 025112e | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti , accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del diametro nominale di: 25 mm | 9.42 | 59% | 5.5578 | 41% | 3.8622 | mt | 45 | 250.101 | 173.799 | 423.9
14 | 025122d | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio , a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera | 58.34 | 64% | 37.3376 | 36% | 21.0024 | cad | 22 | 821.4272 | 462.0528 | 1283.48
15 | M01001b | Operaio edile 4a categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 38.44 | 100% | 38.44 | 0% | 0 | cad | 24 | 922.56 | 0 | 922.56
16 | A25028b | Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:su muratura in mattoni pieni | 54.3 | 0% | 0 | 100% | 54.3 | cad | 8 | 0 | 434.4 | 434.4
19 | 015051d | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:2P+T 16 A in custodia IP 40 | 18.76 | 46% | 8.6296 | 54% | 10.1304 | cad | 2 | 17.2592 | 20.2608 | 37.52
21 | 195030a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, per altezze fino a 3,6 m: | 71.41 | 0% | 0 | 100% | 71.41 | cad | 3 | 0 | 214.23 | 214.23
22 | SR5020 | Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura | 1.31 | 0% | 0 | 100% | 1.31 | m | 300 | 0 | 393 | 393
23 | 095090 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | 7 | 89% | 6.23 | 11% | 0.77 | cad | 1 | 6.23 | 0.77 | 7
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [9 empty] | 3364.2214 | 3217.0686 | 6581.29
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 40% (prezzo TELECOM) | [9 empty] | 2018.5328 | 1930.2412 | 3948.774

## Dettaglio manutenz. esistente
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Quantità Apparati | Codice Articolo Acquisto

## materiali
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Unità di misura
Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | BRAND-REX | 16 | Pezzo
Cablaggio passivo | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | BRAND-REX | 1525 | Metro
Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | BRAND-REX | 4 | Pezzo
Cablaggio passivo | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m | BRAND-REX | 14 | Pezzo
Cablaggio passivo | C6CPCU020-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m | BRAND-REX | 16 | Pezzo
Armadi rack | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | BRAND-REX | 2 | Pezzo
Armadi rack | MMCACCCM001 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | BRAND-REX | 6 | Pezzo
Armadi rack | DRCSHFI1U04FV2 | Fornitura in opera Ripiano fisso | BRAND-REX | 1 | Pezzo
Switch - Huawei | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura in opera Switch tipo 2 | HUAWEI | 4 | Pezzo
Apparati Wireless | AP5130DN | Fornitura in opera Access Point per ambienti interni | HUAWEI | 16 | Pezzo
Apparati Wireless | AC 6005 | Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point | HUAWEI | 2 | Pezzo